## Instrumentos_PID
Código | Function (EN) | Función (ES)
AIC | Analyzer Indicator Controller | Analizador Indicador Controlador
AC | Analyzer Controller | Analizador Controlador
ACV | Analyzer Control Valve | Válvula Controladora de Analizador
AI | Analyzer Indicator | Analizador Indicador
AS | Analyzer Switch | Interruptor de Analizador
ASL | Analyzer Switch Low | Interruptor de Analizador Bajo
AAL | Analyzer Alarm Low | Alarma de Analizador Bajo
ASH | Analyzer Switch High | Interruptor de Analizador Alto
AAH | Analyzer Alarm High | Alarma de Analizador Alto
AIT | Analyzer Transmitter and indicator | Transmisor e indicador de analizador
AT | Analyzer Transmitter | Transmisor de analizador
AY | Analyzer Solenoid or relay | Solenoide o relay de analizador
AE | Analyzer Element | Elemento primario de analizador
AV | Analyzer Valve | Válvula o damper de analizador
DIC | Density Indicator Controller | Densidad Indicador Controlador
DC | Density Controller | Densidad Controlador
DCV | Density Control Valve | Válvula Controladora de Densidad
DI | Density Indicator | Densidad Indicador
DS | Density Switch | Interruptor de Densidad
DSL | Density Switch Low | Interruptor de Densidad Bajo
DAL | Density Alarm Low | Alarma de Densidad Bajo
DSH | Density Switch High | Interruptor de Densidad Alto
DAH | Density Alarm High | Alarma de Densidad Alto
DIT | Density Transmitter and Indicator | Transmisor e Indicador de Densidad
DT | Density Transmitter | Transmisor de Densidad
DY | Density Solenoid or Relay | Solenoide o Relay de Densidad
DE | Density Element | Elemento Primario de Densidad
DV | Density Valve | Válvula o Damper de Densidad
FIC | Flow Indicator Controller | Flujo Indicador Controlador
FC | Flow Controller | Flujo Controlador
FCV | Flow Control Valve | Válvula Controladora de Flujo
FICV | Flow Controller and Control Valve | Controlador de Flujo y Control de Válvula
FF | Flow Factor | Factor de Flujo
FI | Flow Indicator | Indicador de Flujo
FS | Flow Switch | Interruptor de Flujo
FSL | Flow Switch Low | Interruptor de Flujo Bajo
FAL | Flow Alarm Low | Alarma de Flujo Bajo
FSH | Flow Switch High | Interruptor de Flujo Alto
FAH | Flow Alarm High | Alarma de Flujo Alto
FSHL | Flow Switch High/Low | Interruptor de Flujo Alto/Bajo
FIT | Flow Transmitter and Indicator | Transmisor e Indicador de Flujo
FT | Flow Transmitter | Transmisor de Flujo
FY | Flow Solenoid or Relay | Solenoide o Relay de Flujo
FE | Flow Primary Element | Elemento Primario de Flujo
FP | Flow Test Point | Punto de Prueba de Flujo
FG | Flow Safety Device | Dispositivo de Seguridad de Flujo
FV | Flow Valve | Válvula de Flujo
FZ | Final Flow Control Element | Elemento Final de Control de Flujo
HS | Switch manual | Interruptor manual
HSS | Pullcord | Pullcord de fajas o alimentadores
HA | Alarm manual | Alarma de interruptor manual
HY | Solenoid or Relé manual | Solenoide de accionamiento manual
HV | Manual Valve | Válvula de accionamiento manual
IIC | Current Controller | Controlador de Corriente
II | Current Indicator | Indicador de Corriente
IS | Current Switch | Interruptor de Corriente
ISL | Current Switch Low | Interruptor de Corriente bajo
IAL | Current Alarm Low | Alarma de Corriente Bajo
ISH | Current Switch High | Interruptor de Corriente Alto
IAH | Current Alarm High | Alarma de Corriente Alto
ISHL | Current Switch High/Low | Interruptor de Corriente Alto/Bajo
IIT | Current Transmitter and Indicator | Transmisor e Indicador de Corriente
IT | Current Transmitter | Transmisor de Corriente
IY | Current Solenoid or Relay | Solenoide o Relay de Corriente
IE | Current Element | Elemento Primario de Corriente
IZ | Current VSD | VSD de Corriente
JIC | Power Indicator Controller | Controlador Indicador de Potencia
JI | Power Indicator | Indicador de Potencia
JS | Power Switch | Interruptor de Potencia
JSL | Power Switch Low | Interruptor de Potencia Bajo
JAL | Power Alarm Low | Alarma de Potencia Bajo
JSH | Power Switch High | Interruptor de Potencia Alto
JAH | Power Alarm High | Alarma de Potencia Alto
JSHL | Power Switch High/Low | Interruptor de Potencia Alto/Bajo
JIT | Power Transmitter and Indicator | Transmisor e Indicador de Potencia
JT | Power Transmitter | Transmisor de Potencia
JY | Power Solenoid or Relay | Solenoide o Relay de Potencia
JE | Power Element | Elemento Primario de Potencia
JV | Power VSD | VSD de Potencia
KIC | Time Indicator Controller | Controlador Indicador de Tiempo
KC | Time Controller | Controlador de Tiempo
KCV | Time Control Valve | Válvula Controladora de Tiempo
KI | Time Indicator | Indicador de Tiempo
KS | Time Switch | Interruptor de Tiempo
KSL | Time Switch Low | Interruptor de Tiempo Bajo
KAL | Time Alarm Low | Alarma de Tiempo Bajo
KSH | Time Switch High | Interruptor de Tiempo Alto
KAH | Time Alarm High | Alarma de Tiempo Alto
KSHL | Time Switch High/Low | Interruptor de Tiempo Alto/Bajo
KIT | Time Transmitter and Indicator | Transmisor e Indicador de Tiempo
KT | Time Transmitter | Transmisor de Tiempo
KY | Time Solenoid or Relay | Solenoide o Relay de Tiempo
KE | Time Element | Elemento Primario de Tiempo
KV | Time Valve | Válvula de Tiempo
LIC | Level Indicator Controller | Controlador Indicador de Nivel
LC | Level Controller | Controlador de Nivel
LCV | Level Control Valve | Válvula Controladora de Nivel
LF | Level Ratio | Ratio de Nivel
LI | Level Indicator | Indicador de Nivel
LS | Level Switch | Interruptor de Nivel
LSL | Level Switch Low | Interruptor de Nivel Bajo
LAL | Level Alarm Low | Alarma de Nivel Bajo
LSH | Level Switch High | Interruptor de Nivel Alto
LAH | Level Alarm High | Alarma de Nivel Alto
LSHL | Level Switch High/Low | Interruptor de Nivel Alto/Bajo
LIT | Level Transmitter and Indicator | Transmisor e Indicador de Nivel
LT | Level Transmitter | Transmisor de Nivel
LY | Level Solenoid or Relay | Solenoide o Relay de Nivel
LE | Level Element | Elemento Primario de Nivel
LW | Level Test Point | Punto de Prueba de Nivel
LG | Level Viewing Device | Dispositivo de Visualización de Nivel
LV | Level Valve or Damper | Válvula o Damper de Nivel
LZ | Level Final Control Element | Elemento Final de Control de Nivel
MI | Moisture Indicator | Indicador de humedad
MZ | Moisture Final Control Element | Elemento Final de Humedad
PIC | Pressure Indicator Controller | Controlador Indicador de Presión
PC | Pressure Controller | Controlador de Presión
PCV | Pressure Control Valve | Válvula Controladora de Presión
PF | Pressure Ratio | Ratio de Presión
PI | Pressure Indicator | Indicador de Presión
PS | Pressure Switch | Interruptor de Presión
PSL | Pressure Switch Low | Interruptor de Presión Bajo
PAL | Pressure Alarm Low | Alarma de Presión Bajo
PSH | Pressure Switch High | Interruptor de Presión Alto
PAH | Pressure Alarm High | Alarma de Presión Alto
PSHL | Pressure Switch High/Low | Interruptor de Presión Alto/Bajo
PIT | Pressure Transmitter and Indicator | Transmisor e Indicador de Presión
PT | Pressure Transmitter | Transmisor de Presión
PY | Pressure Solenoid or Relay | Solenoide o Relay de Presión
PE | Pressure Element | Elemento Primario de Presión
PP | Pressure Test Point | Punto de Prueba de Presión
PSV | Pressure Safety Valve | Válvula de Seguridad de Presión
PV | Pressure Valve | Válvula de Presión
PZ | Pressure Final Control Element | Elemento Final de Control de Presión
PDIC | Differential Pressure Indicator Controller | Controlador Indicador de Diferencial de Presión
PDC | Differential Pressure Controller | Controlador de Diferencial de Presión
PDCV | Differential Pressure Control Valve | Válvula Controladora de Diferencial de Presión
PDF | Differential Pressure Ratio | Ratio de Diferencial de Presión
PDI | Differential Pressure Indicator | Indicador de Diferencial de Presión
PDS | Differential Pressure Switch | Interruptor de Diferencial de Presión
PDSL | Differential Pressure Switch Low | Interruptor de Diferencial de Presión Bajo
PDAL | Differential Pressure Alarm Low | Alarma de Diferencial de Presión Bajo
PDSH | Differential Pressure Switch High | Interruptor de Diferencial de Presión Alto
PDAH | Differential Pressure Alarm High | Alarma de Diferencial de Presión Alto
PDSHL | Differential Pressure Switch High/Low | Interruptor de Diferencial de Presión Alto/Bajo
PDIT | Differential Pressure Transmitter and Indicator | Transmisor e Indicador de Diferencial de Presión
PDT | Differential Pressure Transmitter | Transmisor de Diferencial de Presión
PDY | Differential Pressure Solenoid or Relay | Solenoide o Relay de Diferencial de Presión
PDE | Differential Pressure Element | Elemento Primario de Diferencial de Presión
PDP | Differential Pressure Test Point | Punto de Prueba de Diferencial de Presión
PDSV | Differential Pressure Safety Valve | Válvula de Seguridad de Diferencial de Presión
PDV | Differential Pressure Valve | Válvula de Diferencial de Presión
QIC | Quantity Indicator Controller | Controlador Indicador de Cantidad
QI | Quantity Indicator | Indicador de Cantidad
QS | Quantity Switch | Interruptor de Cantidad
QSL | Quantity Switch Low | Interruptor de Cantidad Bajo
QAL | Quantity Alarm Low | Alarma de Cantidad Bajo
QSH | Quantity Switch High | Interruptor de Cantidad Alto
QAH | Quantity Alarm High | Alarma de Cantidad Alto
QSHL | Quantity Switch High/Low | Interruptor de Cantidad Alto/Bajo
QIT | Quantity Transmitter and Indicator | Transmisor e Indicador de Cantidad
QT | Quantity Transmitter | Transmisor de Cantidad
QY | Quantity Solenoid or Relay | Solenoide o Relay de Cantidad
QE | Quantity Element | Elemento Primario de Cantidad
QZ | Quantity Valve | Válvula de Cantidad
RIC | Radiation Indicator Controller | Controlador Indicador de Radiación
RC | Radiation Controller | Controlador de Radiación
RI | Radiation Indicator | Indicador de Radiación
RS | Radiation Switch | Interruptor de Radiación
RSL | Radiation Switch Low | Interruptor de Radiación Bajo
RAL | Radiation Alarm Low | Alarma de Radiación Bajo
RSH | Radiation Switch High | Interruptor de Radiación Alto
RAH | Radiation Alarm High | Alarma de Radiación Alto
RSHL | Radiation Switch High/Low | Interruptor de Radiación Alto/Bajo
RIT | Radiation Transmitter and Indicator | Transmisor e Indicador de Radiación
RT | Radiation Transmitter | Transmisor de Radiación
RY | Radiation Solenoid or Relay | Solenoide o Relay de Radiación
RE | Radiation Element | Elemento Primario de Radiación
RZ | Radiation Valve | Válvula de Radiación
SIC | Speed/Frequency Indicator Controller | Controlador Indicador de Velocidad/Frecuencia
SC | Speed/Frequency Controller | Controlador de Velocidad/Frecuencia
SCV | Speed/Frequency Control Valve | Válvula Controladora de Velocidad/Frecuencia
SF | Speed/Frequency Ratio | Ratio de Velocidad/Frecuencia
SI | Speed/Frequency Indicator | Indicador de Velocidad/Frecuencia
SS | Speed/Frequency Switch | Interruptor de Velocidad/Frecuencia
SSL | Speed/Frequency Switch Low | Interruptor de Velocidad/Frecuencia Bajo
SAL | Speed/Frequency Alarm Low | Alarma de Velocidad/Frecuencia Bajo
SSH | Speed/Frequency Switch High | Interruptor de Velocidad/Frecuencia Alto
SAH | Speed/Frequency Alarm High | Alarma de Velocidad/Frecuencia Alto
SSHL | Speed/Frequency Switch High/Low | Interruptor de Velocidad/Frecuencia Alto/Bajo
SIT | Speed/Frequency Transmitter and Indicator | Transmisor e Indicador de Velocidad/Frecuencia
ST | Speed/Frequency Transmitter | Transmisor de Velocidad/Frecuencia
SY | Speed/Frequency Solenoid or Relay | Solenoide o Relay de Velocidad/Frecuencia
SE | Speed/Frequency Element | Elemento Primario de Velocidad/Frecuencia
SV | Speed/Frequency Valve | Válvula de Velocidad/Frecuencia
SZ | Speed/Frequency Final Control Element | Elemento Final de Control de Velocidad/Frecuencia
TIC | Temperature Indicator Controller | Controlador Indicador de Temperatura
TC | Temperature Controller | Controlador de Temperatura
TF | Temperature Ratio | Ratio de Temperatura
TI | Temperature Indicator | Indicador de Temperatura
TS | Temperature Switch | Interruptor de Temperatura
TSL | Temperature Switch Low | Interruptor de Temperatura Bajo
TAL | Temperature Alarm Low | Alarma de Temperatura Bajo
TSH | Temperature Switch High | Interruptor de Temperatura Alto
TAH | Temperature Alarm High | Alarma de Temperatura Alto
TSHL | Temperature Switch High/Low | Interruptor de Temperatura Alto/Bajo
TIT | Temperature Transmitter and Indicator | Transmisor e Indicador de Temperatura
TT | Temperature Transmitter | Transmisor de Temperatura
TY | Temperature Solenoid or Relay | Solenoide o Relay de Temperatura
TE | Temperature Element | Elemento Primario de Temperatura
TP | Temperature Test Point | Punto de Prueba de Temperatura
TW | Temperature Viewing Device | Dispositivo de Visualización de Temperatura
TSE | Temperature Safety Device | Dispositivo de Seguridad de Temperatura
TZ | Temperature Final Control Element | Elemento Final de Control de Temperatura
UI | Multi-Variable Indicator | Indicador de Multi-Variable
US | Multi-Variable Switch | Interruptor de Multi-Variable
UA | Multi-Variable Alarm | Alarma de Multi-Variable
VI | Vibration Indicator | Indicador de Vibración
VS | Vibration Switch | Interruptor de Vibración
VSL | Vibration Switch Low | Interruptor de Vibración Bajo
VAL | Vibration Alarm Low | Alarma de Vibración Bajo
VSH | Vibration Switch High | Interruptor de Vibración Alto
VAH | Vibration Alarm High | Alarma de Vibración Alto
VSHL | Vibration Switch High/Low | Interruptor de Vibración Alto/Bajo
VIT | Vibration Transmitter and Indicator | Transmisor e Indicador de Vibración
VT | Vibration Transmitter | Transmisor de Vibración
WIC | Weight Indicator Controller | Controlador Indicador de Peso
WC | Weight Controller | Controlador de Peso
WCV | Weight Control Valve | Válvula Controladora de Peso
WF | Weight Ratio | Ratio de Peso
WI | Weight Indicator | Indicador de Peso
WS | Weight Switch | Interruptor de Peso
WSL | Weight Switch Low | Interruptor de Peso Bajo
WAL | Weight Alarm Low | Alarma de Peso Bajo
WSH | Weight Switch High | Interruptor de Peso Alto
WAH | Weight Alarm High | Alarma de Peso Alto
WSHL | Weight Switch High/Low | Interruptor de Peso Alto/Bajo
WIT | Weight Transmitter and Indicator | Transmisor e Indicador de Peso
WT | Weight Transmitter | Transmisor de Peso
XI | On/Off Indicator | Indicador de Encendido/Apagado
XS | On/Off Switch | Interruptor de Encendido/Apagado
XV | On/Off Valve | Válvula de Encendido/Apagado
YIC | State Indicator Controller | Controlador Indicador de Estado
YC | State Controller | Controlador de Estado
YI | State Indicator | Indicador de Estado
YS | State Switch | Interruptor de Estado
YSL | State Switch Low | Interruptor de Estado Bajo
YAL | State Alarm Low | Alarma de Estado Bajo
YSH | State Switch High | Interruptor de Estado Alto
YAH | State Alarm High | Alarma de Estado Alto
YSHL | State Switch High/Low | Interruptor de Estado Alto/ Bajo
YT | State Transmitter | Transmisor de Estado
ZIC | Position Indicator Controller | Controlador Indicador de Posición
ZC | Position Controller | Controlador de Posición
ZCV | Position Control Valve | Válvula Controladora de Posición
ZF | Position Ratio | Ratio de Posición
ZI | Position Indicator | Indicador de Posición
ZS | Position Switch | Interruptor de Posición
ZSO | Position Switch Open | Interruptor de Posición Abierto
ZSC | Position Switch Closed | Interruptor de Posición Cerrado
ZSL | Position Switch Low | Interruptor de Posición Bajo
ZAL | Position Alarm Low | Alarma de Posición Bajo
ZSH | Position Switch High | Interruptor de Posición Alto
ZAH | Position Alarm High | Alarma de Posición Alto
ZSHL | Position Switch High/Low | Interruptor de Posición Alto/Bajo
ZA | Position Alarm | Alarma de Posición
ZIT | Position Transmitter and Indicator | Transmisor e Indicador de Posición
ZT | Position Transmitter | Transmisor de Posición