## Hoja1
| CÓDIGO | SERVICIO (EN) | SERVICIO (ES)
AIR | IA | INSTRUMENT AIR | AIRE DE INSTRUMENTOS
| PA | PLANT AIR | AIRE DE PLANTA
| LPA | LOW PRESSURE AIR | AIRE DE BAJA PRESIÓN
GASES | OXY | OXYGEN | OXÍGENO
| VG | VENTILATION GASES | GASES DE VENTILACIÓN
| VENT | VENTILATION | VENTILACIÓN
| HVG | HARMFUL VENTILATION GASES | GASES DE VENTILACIÓN (NOCIVOS)
REAGENTS | ALUM | ALUMINUM SULFATE | SULFATO DE ALUMINIO
| SI | SCALE INHIBITOR | ANTICAL
| NAOH | SODIUM HYDROXIDE (NaOH) | HIDRÓXIDO DE SODIO (NaOH)
| CAHY | CALCIUM HYPOCHLORITE | HIPOCLORITO DE CALCIO
| SCYN | SODIUM CYANIDE | CIANURO DE SODIO
| CUSO | COPPER SULFATE | SULFATO DE COBRE
| FECL | FERRIC CHLORIDE | CLORURO FÉRRICO
| FLOC | FLOCCULANT | FLOCULANTE
| FESO | FERROUS SULFATE | SULFATO FERROSO
| HCL | HYDROCHLORIC ACID | ÁCIDO CLORHÍDRICO
| SHYP | SODIUM HYPOCHLORITE | HIPOCLORITO DE SODIO
| H2O2 | HYDROGEN PEROXIDE | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
| HLYM | HYDRATED LIME | CAL HIDRATADA
| H2SO | SULFURIC ACID | ÁCIDO SULFÚRICO
| SMBS | SODIUM METABISULFITE (SMBS) | METABISULFITO DE SODIO (SMBS)
PROCESS | AWS | ACID WASH SOLUTION | SOLUCIÓN DE LAVADO ÁCIDO
| EWS | ELUATE/WASTE SOLUTION | ELUATO/SOLUCIÓN SIN VALOR
| CST | CARBON SUSPENSION/TRANSFER | SUSPENSIÓN/TRANSFERENCIA DE CARBÓN
| EDS | ELECTRODEPOSITION SLUDGE | LODOS DE ELECTRODEPOSITACIÓN
| CPS | COARSE PROCESS SLURRY | SUSPENSIÓN DE PROCESO GRUESA
| PS | PROCESS SLURRY | SUSPENSIÓN DE PROCESO
| SPS | STRIPPING/PREGNANT SOLUTION | SOLUCIÓN DE DESPOJO/PREÑADA
| TS | TAILINGS SLURRY | SUSPENSIÓN DE RELAVES
WATER | ARDW | ACID ROCK DRAINAGE WATER | AGUA DE DRENAJE ÁCIDO DE ROCAS
| FW | FIRE WATER | AGUA CONTRA INCENDIOS
| FRW | FILTERED RAW WATER / FRESH WATER | AGUA CRUDA FILTRADA / AGUA FRESCA
| GSW | GLAND SEAL WATER | AGUA DE SELLADO DE GLÁNDULAS
| HSW | HIGH SOLIDS WATER (BRINE) | AGUA DE ALTOS SÓLIDOS (SALMUERA)
| PW | PERMEATE WATER | AGUA PERMEADA
| PWT | POTABLE WATER | AGUA POTABLE
| PLW | PROCESS/PRE-LEACH WATER | AGUA DE PROCESO/PRE-LIXIVIACIÓN
| RW | RAW WATER | AGUA CRUDA
| SWW | SCRUBBER WASTEWATER | AGUA RESIDUAL DE SCRUBBER
| TW | TREATED WATER | AGUA TRATADA
| WW | WASTEWATER | AGUA RESIDUAL
| SPW | SEDIMENT POND WATER | AGUA DE PANTANO DE SEDIMENTOS
| HPG | HIGH PRESSURE GREASE | GRASA DE ALTA PRESIÓN
| DF | DIESEL FUEL | COMBUSTIBLE DIÉSEL
| FO | FUEL OIL | ACEITE COMBUSTIBLE
| HPO | HIGH PRESSURE OIL | ACEITE DE ALTA PRESIÓN
| LPO | LOW PRESSURE OIL | ACEITE DE BAJA PRESIÓN
| SR | SUMP RESIDUE | RESIDUOS DE SUMIDERO
| TO | THERMAL OIL | ACEITE TÉRMICO